附件2

2022年度全省实验动物质量及设施环境检测指标汇总表

| 序号 | 动物品种、等级 | 检测指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SPF级小鼠 | 体外寄生虫、弓形虫抗体、蠕虫、鞭毛虫、纤毛虫、沙门菌、支原体抗体、仙台病毒抗体、小鼠细小病毒抗体、小鼠肺炎病毒抗体 |
| 2 | SPF级大鼠 | 体外寄生虫、弓形虫抗体、蠕虫、鞭毛虫、纤毛虫、沙门菌、支原体抗体、仙台病毒抗体、大鼠细小病毒H-1株抗体、大鼠细小病毒RV株抗体 |
| 3 | 普通级犬 | 体外寄生虫、弓形虫抗体、犬狂犬病毒抗体、犬温热病毒抗体 |
| 4 | 普通级猴 | 体外寄生虫、弓形虫抗体、结核菌素试验、猕猴疱疹病毒Ⅰ型（B病毒） |
| 5 | 普通级实验用猪 | 体外寄生虫、弓形虫抗体、猪瘟病毒抗体、猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体、伪狂犬病病毒抗体 |
| 6 | 设施环境 | 屏障环境：温度、湿度、噪声、压差、氨浓度 |
|  |  | 普通环境：温度、湿度、噪声、氨浓度 |